| № |  |  | Информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование Заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контактные данные: |  | Телефон: |  |  |  |  |  |  |  | E-Mail: |  |  |  |  |  |
|  | Материал корпуса: |  | ☐ Стеклопластик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочая схема КНС: |  | Рабочих насосов, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резервных насосов, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Насосов на складе, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекачиваемая среда: |  | ☐ Хоз.-бытовые стоки |  | ☐ Ливневые стоки |  |  |  | ☐ Производственные стоки (в доп. требованиях указать состав) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой приток сточных вод, (м3/ч) |  |  |  | Требуемая производительность насосного агрегата, (м3/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - * | Напор на выходе из КНС, м: |  | (напор при указанной производительности насосного агрегата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. статический, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - * | При отсутствии данных в п.11, указать: |  | - Длина напорного трубопровода (м.п.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Материал трубопровода, наружный диаметр и толщину стенки, мм): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Перепад высот между началом и концом напорного участка (м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Характеристика трассы (количество поворотов): : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | Глубина подземной части КНС (мм): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D | Диаметр КНС (мм): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество и расположение подводящих труб (в плане): |  |  |  |  |  |  |  | кол. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | E | Глубина заложения, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F | Материал и диаметр подводящего трубопровода, DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество и расположение напорных трубопроводов (в плане): |  |  |  |  |  |  |  | кол. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C | Глубина заложения, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | G | Расстояние между напорными трубопроводами, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В | Материал трубопровода и диаметр напорного трубопровода, DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расположение кабельного ввода, часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительная информация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция корпуса, мм |  | Н= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры подбора щита управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение щита управления: |  | ☐ УХЛ1 (уличного исполнения). |  |  |  |  | ☐ УХЛ2 (под навесом, в контейнерах без теплоизоляции) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ УХЛ3 (в неотапливаемых помещениях) |  |  |  |  | ☐ УХЛ4 (в отапливаемых и вентилируемых помещениях) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество вводов питания: |  | ☐ 1 ввод |  |  |  | ☐ 2 ввода |  |  |  |  | ☐ 2 ввода + АВР |  |  |  |  |
|  | Метод пуска насосов: |  | ☐ Прямой |  | ☐ Звезда-Треугольник |  |  | ☐ Устройство плавного пуска |  |  |  | ☐ Частотное регулирование (указать способ управления ЧП) |  |  |  |  |
|  | Способ управления насосами |  | ☐ поплавковые выключатели |  | ☐ Гидростатический датчик уровня |  |  | Другой способ управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диспетчеризация |  | Способ передачи данных |  | Протокол передачи данных |  |  | Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ GSM-модем |  | ☐ Modbus RTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ GSM/SMS |  | ☐ Modbus TCP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Ethernet |  | ☐ Profibus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ RS485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взрывозащита (указать степень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сороулавливающая корзина на подводящем трубопроводе: |  | ☐ |  |  |  | ☐ Отбойник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решетка-дробилка |  | ☐ |  |  |  | ☐ Шиберный затвор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погружная мешалка в приемном резервуаре |  | ☐ |  |  |  | ☐ Система взмучивания осадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузоподъемный механизм: |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок-бокс (павильон) над КНС: |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты блок-бокса (павильона) (мм): |  | Д= |  |  |  | Ш= |  |  |  | В= |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования:

*Специальные требования:

1. Если пункт 11 заполнен, пункты 12 НЕ обязателен для заполнения.

2. Если пункты 11 не известен, то обязательно заполнить пункт 12.